## 결과보고서
■ 대기환경보전법 시행규칙 [별지 제21호서식] <신설 2020. 5. 27.>
반기별 자가측정 결과보고서
제출인 | 상호
(사업장 명칭)
| 성명(대표자) | [6 empty] | 성명
(관리담당자)
| 주소 | [6 empty] | 전화번호
사업장 분류 | [7 empty] | 반기(년도 상ㆍ하반기)
|  | 측정형태 (자체 측정,측정대행 업체 계약) | 측정대행 업체명 (측정대행업체와 계약한 경우) | 배출구 |  | 측정일자 | 측정항목 |  | 측정농도 | 일일유량 | 측정분석방법
[9 empty] | (ppm, ㎎/S㎥) | (S㎥/일) | (기기명)
|  |  |  | 번호 (명칭) | 종별
* 사업장이 많은 경우 줄을 더 늘리거나 별지에 작성할 수 있습니다. |  | 측정대행 업체 계약 | ㈜충남환경
「대기환경보전법」 제39조제3항 및 같은 법 시행규칙 제52조제3항에 따라 반기별 자가측정 결과보고서를 제출합니다.
붙임: 배출구별 자가측정 기록 사본
(서명 또는 인)
유역(지방)환경청장 |  |  |  | 귀하
수도권대기환경청장
시ㆍ도지사
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

## 기록부
[별지제21호서식] <개정2024.11.01> |  |  | 대 기 측 정 기 록 부 |  |  |  |  | 성적서 NO :
① 의 뢰 인 | 상호(기관명) : |  |  |  |  | ② 일 반 현 황 | 시설별:
| 소재지(주소) : | [5 empty] | 종류별 :
| 대표자(의뢰인) : | [5 empty] | 생산품 :
| 환경기술인 : | [5 empty] | 배출구NO :
③ 의 뢰 내 용 | 측정용도 : | 대기환경보전법 39조 및 시행규칙 52조 규정 시료검사
| 대상의 명칭 [측정지점] : | 굴뚝 명칭 |  |  | 용 량 | 높 이 | 안지름(측정공) |  |  | 굴뚝 종별 | 방지효율
[7 empty] | 원형 | 사각 (가로) | 사각 (세로)
의뢰항목 :
④ 시 료 채 취 | 날 씨 |  | 기 온 |  | 습 도 | 기 압 |  | 풍 향 |  | 풍 속
| 배 출 가 스 유 량 |  | 가스미터 누적량(L) |  | 가스유속 | 표준산소 | 실측산소 | 수 분 량 | 배 출 가 스 온 도 |  | 기 타
| S㎥/시간 | S㎥/분 | 시작눈금 | 끝눈금 | m/초 | % | % | % | 섭 씨 온 도(°C)
| 채 취 자 의 견 |  |  |  |  | 누 출 시 험 검 사
| 채 취 일 시 |  |  |  |  | 시 료 채 취 자 |  |  |  |  | [서 명]
| 채 취 시 간 | [9 empty] | [서 명]
⑤ 시 설 가 동 상 황 | 배출시설 명칭 |  | 측정당시 시간당 사용(생산)량 | [6 empty] | 방지시설 명칭
|  |  | 연료사용량 |  | 제품생산량 | 소각량 |  | 원료투입량
⑥ 측정분석 결과
NO | 측 정 항 목 |  |  | 단 위 | 측정분석값 | 측정 시간 |  | 관련 기준 |  | 측정분석방법 [기기명] |  | 소수점자리수
0
분 석 기 간 |  | 0 |  | ~ | 0 | 분 석 책 임 자 |  | 안우정
[6 empty] | 책 임 기 술 인 |  | 박종혁
⑦ 종 합 의 견 |  | 이상 없음
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록 합니다.
상호 ㈜ 충 남 환 경
소재지 및 연락처 충남 공주시 백미고을길 10-9 TEL 041-881-8201
대표자 성명 박종혁, 최천 (서명 또는 인)
※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 '해당 없음' 으로 기재됩니다. ※ 액체연료는 황함유량을 ( )안에 %단위로 표기하여 주시기 바랍니다.

## 기록지
먼지시료채취 기록지
업소명: | [13 empty] | Ds: | 0.8 |  | m | A: | 0.64 |  | m2 | 피토우관계수: |  |  |  |  | 0.84
측정대상명: | [21 empty] | 기온,℃:
측정일: | [21 empty] | 대기압, mmHg:
측정번호: | [21 empty] | 측정위치의 |  |  |  |  | 751.7
오리피스미터 ΔH(mmHg): | [21 empty] | 기압, mmHg:
산소량(%): | [21 empty] | 수분량(%):
K Factor: | [13 empty] | 1번: | 0.4 |  | X | 0.707 |  | = | 0.2828 | 흡인관 길이, m:
등속흡인계수(%): | [21 empty] | 흡인노즐 직경, cm:
굴뚝 직경(m) - 원형 | [17 empty] | 배출가스정압, mmHg:
굴뚝 직경(m) - 사각 | [7 empty] | 가로 | [9 empty] | 굴뚝 단면적(m2)
[8 empty] | 세로 | [9 empty] | 습도 |  |  |  | 풍향 |  |  |  |  | 풍 속
채취점 |  |  | 시료채취 |  |  | 진공 |  |  | 배출가스 |  |  | 배출가스 |  |  | 오리피스 |  |  | 시료 |  |  | 건식가스미터 | [5 empty] | 여과지 |  |  | 최종임
번호 |  |  | 시간 |  |  | 게이지압 |  |  | 온도 |  |  | 동압 |  |  | 압차 |  |  | 채취량 |  |  | 에서의 온도(℃) | [5 empty] | 홀더온도 |  |  | 핀저출구
|  |  | (min) |  |  | (cmHg) |  |  | (℃) |  |  | (mmH2O) |  |  | (mmH2O) |  |  | (m3) |  |  | 입구 |  |  | 출구 |  |  | (℃) |  |  | 온도(℃)
R1 | [26 empty] | -
합계 | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0.4019 |  |  | 평균 |  |  | 평균 | [5 empty] | -
평 균 | [5 empty] | 9.7508 | [11 empty] | - |  |  | 평 균 | [8 empty] | 16
비고: |  | 1. | 시료채취중 임핀저 통과 후의 가스온도가 20℃가 넘을 경우엔 잘게 부순 얼음을 더 채우거나
소금을 첨가하도록 한다.
|  | 2. | 먼지가 포집됨에 따라 여과지에 전후의 압력강화가 너무 높아저 등속흡인을 유지하기가
어려울 경우에 새 여과지로 교환 (여과지 홀더도 같이 교환하는 것이 좋다)한 후 시료채취를
계속한다. 이때 총포집먼지량은 각 여과지에 포함된 먼지량의 합이 된다.
등속흡인을 위한 계산
[16 empty] | 업 소 명: | [5 empty] | 대한자동차1급공업사
측 정 일:
계 산 식 | [12 empty] | 계 산
수분량 (%) | [12 empty] | 수분량 |  |  | = | 1.9863 |  |  |  | %
[21 empty] | 22.4 |  |  | 0.15
[13 empty] | Xw= | [7 empty] | 18 | [8 empty] | X100
[15 empty] | 10.2 |  | X | 273 |  |  |  | X | 751.7 |  | + | 3.74 |  | + | 22.4 |  | 0.15 | 3.74
[18 empty] | 273+ |  | 27.5 |  |  | 760 | [5 empty] | 18
배출가스밀도 (kg/m3) | [12 empty] | 배출가스 밀도 |  |  |  |  | = | 1.1731 |  |  |  | kg/m3 | [8 empty] | 1.1731
[13 empty] | r= |  | 1.3X |  | 273 |  |  |  | X | 751.7 |  | + | -0.55147 | [6 empty] | -0.55147
[17 empty] | 273+ |  | 26 |  |  | 760
배출가스유속 (m/s) | [12 empty] | 배출가스유속 |  |  |  |  | = | 10.1905 |  |  |  | m/s | [8 empty] | 10.1905
[13 empty] | v= |  | 0.84 |  | X | 2X9.81X |  |  | 8.8
1.1731
[13 empty] | 임핀저와 실리카겔에 채취된 물의 총량 | [12 empty] | = | 6.5449 |  |  |  | mL
[13 empty] | Vic= |  | 401.9 |  |  | X | 1.9863 |  |  |  |  | X | 18
[19 empty] | 100- |  | 1.9863 |  |  |  | 22.4
등속흡인계수 계산 (I factor) (%)
등속흡인계수 계산 (I factor) | [10 empty] | = | 99.3222 |  |  |  |  | % | [14 empty] | 99.3222
| I(%)= |  |  | 299 |  | [0.00346 |  |  |  | 6.5449 |  | + | 0.4019 |  | / | 300.5 |  | ( | 751.7 |  | + | 29.7941 |  | / | 13.6)] |  | X | (1.667X104) |  |  |  | 29.7941
[8 empty] | 759.4485 |  |  | · | 22 |  |  | · | 10.1905 |  |  | · | 0.30386
ma : |  | 흡습수분의 질량(ma2 - ma1) (g) | [13 empty] | Vm : |  | 흡인한 건조 가스량(건식가스미터에서 읽은 값)(L)
Θm : |  | 가스미터에서의 흡인 가스온도(℃) | [13 empty] | Pa : |  | 측정공 위치의 대기압(mmHg)
Pm : |  | 가스미터에서의 가스게이지압(mmHg)
ro : |  | 표준상태로 환산한 습한 배출가스 밀도(kg/Sm3) | [13 empty] | Pa : |  | 대기압(mmHg)
Ps : |  | 각 측정점에서 배출가스 정압의 평균치(mmHg) | [13 empty] | Θs : |  | 각 측정점에서 배출가스 온도의 평균치(℃)
C : |  | 피토우관계수 | [13 empty] | g : |  | 중력 가속도(9.81m/s2)
h : |  | 피토우관에 의한 동압 평균치(kg/Sm3) | [13 empty] | r : |  | 굴뚝내의 습한 배출가스 밀도(kg/m3)
Vs : |  | 건식가스미터에서 읽은 가스시료 채취량(L) | [13 empty] | Xw : |  | 습배기가스 중의 수증기 부피 백분율(%)
Ts : |  | 배출가스 평균 절대온도(K : 273 + Θs(℃)) | [13 empty] | Vic : |  | 임핀저와 실리카겔에 채취된 물의 총량(mL)
V'm : |  | 건식가스미터에서 읽은 가스시료 채취량(m3) | [13 empty] | Tm : |  | 건식가스미터의 평균 절대온도(K : 273 + Θm(℃))
Pa : |  | 측정공 위치의 대기압(mmHg) | [13 empty] | ΔH : |  | 오리피스 압차(mmH2O)
P's : |  | 배출가스 압력(mmHg : 760 + Ps) | [13 empty] | t : |  | 총시료 채취시간(min)
v : |  | 배출가스 평균유속(m/s) | [13 empty] | An : |  | 노즐의 단면적(cm2)
계 산 식 | [12 empty] | 계 산
배출가스량 계산(Sm3/h)
배출가스량 계산 = | [8 empty] | 20766.7948 |  |  |  |  | Sm3/h |  |  | = |  | 346.1132
| Qa= |  |  | ( | 10.1905 |  | ) | X | ( | 0.64 |  | ) | X | 273 |  |  |  | X | 751.7 |  | + | -0.55147 |  | X | ( | 1- | 1.9863 |  | ) | X | 3600
[14 empty] | 273+ |  | 26 |  |  | 760 | [7 empty] | 100
먼지 농도 계산 | [6 empty] | (mg/Sm3)
먼지 농도 계산 = | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | mg/Sm3 | [17 empty] | 0
| Ca= | [8 empty] | ( | 0 | [5 empty] | )
|  |  |  | ( | 0.4019 |  |  | ) | X | 273 |  |  |  |  | X | 751.7 |  |  | + | 29.7941 |  |  | /13.6
[10 empty] | 273+ |  | 27.5 |  |  |  | 760
먼지 농도 | [12 empty] | 먼지 농도 = | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | mg/m3
[13 empty] | C= |  | ( | 0 |  |  | ) | X | 21- |  | 20.95
[21 empty] | 21- |  | 20.95
배출가스 유량 | [12 empty] | 배출가스유량 = | [6 empty] | 20766.7948 |  |  |  |  | Sm3/h |  | = | 346.1132
[13 empty] | Q= |  | ( | 20766.7948 |  |  | ) | ÷ | 21- |  | 20.95
[21 empty] | 21- |  | 20.95
v : |  | 배출가스 평균유속(m/s) | [13 empty] | A : |  | 굴뚝의 단면적(m2)
Θs : |  | 배출가스 평균온도(℃) | [13 empty] | Pa : |  | 대기압(mmHg)
Ps : |  | 배출가스 평균정압(mmHg) | [13 empty] | Xw : |  | 배출가스중의 수분량(%)
md : |  | 포집된 먼지량(mg) | [13 empty] | V'm : |  | 건식가스미터에서 읽은 가스시료 채취량(m3)
Θm : |  | 건식가스미터의 평균온도(℃) | [13 empty] | Pa : |  | 측정공 위치의 대기압(mmHg)
ΔH : |  | 오리피스 압차(mmH2O)
Os : |  | 표준산소농도(%) | [13 empty] | Oa : |  | 실측산소농도(%)
Ca : |  | 실측오염물질농도(mg/Sm3 또는 ppm) | [13 empty] | Qa : |  | 실측배출가스유량(Sm3/h)